## Slide 1
digitalización del ciclo integral del agua
del dato al conocimiento: el reto oculto del PERTE del agua
Joaquín Alvarez Portela

## Slide 2
sensorización masiva, sin precedentes
telecontrol
sectorización
monitorización en tiempo real
el PERTE impulsa la digitalización del agua mediante:
el objetivo de ello es mejorar la eficiencia, sostenibilidad y control

## Slide 3
se mide más,
pero no siempre se gestiona mejor
muchos datos, pocas decisiones
el riesgo: confundir digitalización con instalación de sensores
dato≠conocimiento

## Slide 4
caudales y presiones
calidad de agua
consumos
datos energéticos
estados operativos…
los sistemas generan grandes volúmenes de datos de :
características: alta frecuencia, heterogeneidad, gran volumen, necesidad de correlación

## Slide 5
datos no integrados (SCADA/GIS/
facturación…)
falta de validación
uso limitado a visualización
ausencia de análisis avanzado
Problemas habituales:
resultado:
sistema digital, pero no inteligente

## Slide 6
calibración de sensores
eliminación de datos erróneos
validación cruzada
antes de analizar:
sin calidad del dato no hay análisis fiable

## Slide 7
SCADA+GIS+facturación+modelo digital…
integración de sistemas:
generación de indicadores:
rendimiento hidráulico
consumos nocturnos
balance hídrico
consumo por tipología
de datos a información estructurada

## Slide 8
análisis avanzado
se conseguirá:
detección de fugas
predicción de demanda
optimización de bombeos
Identificación de anomalías…
apoyándose en:
modelos hidráulicos
algoritmos
analítica avanzada…

## Slide 9
impacto en la gestión
se conseguirá:
reducción de pérdidas
optimización energética
priorizar inversiones basada en datos

## Slide 10
conclusión:
El reto no es medir más, el reto es entender mejor
dato
información
conocimiento
decisión
sin la explotación del dato el PERTE pierde gran parte de su potencial

## Slide 11
¡muchas gracias!
Joaquín Alvarez Portela
joaquin.alvarez@zeligst.com